ИНФОРМАЦИЯ ПО МОНТАЖУ УСПД МКС РИМ-099.02(03)

1. Во время наладки АСКУЭ, питание должно быть включено;

2. При установке МКС РИМ-099.02(03) в подвальном помещении GSM-антенну (короткая антенна) необходимо вынести как можно ближе к оконному проему;

3. При установке МКС РИМ-099.02(03) в металлическом ящике GSM-антенну необходимо вынести за ящик;

4. Телефонный номер сим-карты, установленной внутрь модема, указан на лицевой стороне МКС, либо на сим-карте.

| МКС №____________________ Телефон №_________________ | МКС №____________________ Телефон №_________________ |
| --- | --- |
| Место установки: 1)ТП №_________секция №____________ ИЛИ 2) ВРУ №_______ дома №______________ | Место установки: 1) ТП №__________секция №____________ ИЛИ 2) ВРУ №________ дома №______________ |

ИНФОРМАЦИЯ ПО МОНТАЖУ КОММУНИКАТОРА РИМ-071.01

1. Во время наладки АСКУЭ, питание должно быть включено;

2. При установке РИМ-071.01 в подвальном помещении GSM-антенну необходимо вынести как можно ближе к оконному проему;

3. При установке РИМ-071.01 в металлическом ящике GSM-антенну необходимо вынести за ящик;

4. Телефонный номер сим-карты, установленной внутрь модема, указан внутри упаковки коммуникатора, либо на сим-карте.

| РИМ-071.01 №____________________ Телефон №_________________ | РИМ-071.01 №____________________ Телефон №_________________ |
| --- | --- |
| Место установки: ____________________________________ | Место установки: ______________________________________ |
| Номера подключенных счетчиков |  |